## Présentation SST
Présentation du sous-traitant
Données administratives
Nom de la société: | Site web:
Directeur: | Langues:
Personnes de contact: | Numéro de compte:
N° Entreprise ( SIREN):
N° TVA: | Classe (Agréation):
Adresse: | Taille de l'entreprise:
Téléphone: | Adresse mail:
Matériel disponible (liste à fournir)
Equipements de protection individuels ( casque, chaussures de sécu, gilet fluo,..):
Outillage ( perceuse, visseuse, tire-fil, pinces,…):
Escabelles :
Compétences techniques du personnel
| Oui | Non
Pose de chemin de câbles:
Tirage de câble petite section ( =<5G25mm²):
Tirage de câble grande section(>5G25mm²):
Pose et raccordement prises/éclairages:
Raccordement sécurité(détecteurs, lecteurs badge, caméra..):
Raccordement tableaux électriques:
Raccordement et tests DATA cuivre:
Raccordement et tests DATA fibre:

## Bordereau de prix
Bordereau de prix Projet: Chirec - Cavell
Poste | Désignation | Marché | Unité | Quantité | temps de pose unitaire (min) | temps total | zones du projet
1 | Cheminement | [5 empty] | s1
1.1 | Chemin de câble | [5 empty] | 0
| Chemin de câble 300x60 | QP | m | 212 | 20 | 4240 | 10endo
| Chemin de câble 400x60 | QP | m | 83 | 20 | 1660 | 10qop
| Chemin de câble Rf 400x60 | QP | m | 386 | 30 | 11580 | 20
| Chemin de câble 600x60 | QP | m | 62 | 30 | 1860 | 30
1.2 | Goulotte | [5 empty] | 40
| Goulotte Métallique 50x105 | QP | m | 438 | 10 | 4380 | 50
1.2 | Tubage
| Tube Tth M20 - M32 | QP | m | 9224 | 8 | 73792
2 | Tirage Courant Fort
2.1 | Cable de terre
| H07Z1-R Vert/Jaune LSOH 6mm² | QP | m | 2465 | 3 | 7395
| H07Z1-R Vert/Jaune LSOH 16mm² | QP | m | 985 | 4 | 3940
| H07Z1-R Vert/Jaune LSOH 25mm² | QP | m | 333 | 5 | 1665
| H07Z1-R Vert/Jaune LSOH 70mm² | QP | m | 64 | 7 | 448
| H07Z1-R Vert/Jaune LSOH 240mm² | QP | m | 52 | 12 | 624
2.2 | Cable monobrin
2.3 | Cable de puissance multibrins
| XGB-F2 3G2.5 | QP | m | 12454 | 2 | 24908
| XGB-F2 4G1.5 | QP | m | 625 | 2 | 1250
| XGB-F2 5G1.5 | QP | m | 3426 | 2 | 6852
| XGB-F2 5G4 | QP | m | 72 | 3 | 216
| XGB-F2 5G6 | QP | m | 80 | 3 | 240
| XGB-F2 5G25 | QP | m | 443 | 8 | 3544
| XGB-F2 4x35 | QP | m | 265 | 8 | 2120
| XGB-F2 4x150 | QP | m | 132 | 14 | 1848
3 | Tirage courant faible
| Cable Data | QP | m | 23568 | 2 | 47136
| Câble de commande (bus, knx.. max 4paires) | QP | m | 5807 | 2 | 11614
4 | Equipement
4.1 | Luminaires
| Type 1 - Eclairage secours encastré | QP | pce | 76 | 20 | 1520
| Type 2 - Eclairage secours apparent | QP | pce | 57 | 20 | 1140
| Type 3 - Spot encastré | QP | pce | 130 | 20 | 2600
| Type 4 - Dalle 600x600 encastrée | QP | pce | 265 | 20 | 5300
| Type 5 - Luminaire apparent | QP | pce | 79 | 30 | 2370
| Type 6 - Luminaire linéaire apparent | QP | m | 240 | 10 | 2400
4.2 | Appareillage (y compris blochets)
| Interrupteur/BP | QP | pce | 214 | 20 | 4280
| Détecteur de présence | QP | pce | 75 | 10 | 750
| Prise simple, ou multiple précâblées | QP | pce | 192 | 20 | 3840
| Prise double | QP | pce | 162 | 25 | 4050
4.3 | Courant Faible
4.3.1 | Détection Incendie
| Détecteur y compris socle | QP | pce | 231 | 10 | 2310
| Sirène | QP | pce | 7 | 10 | 70
| BP | QP | pce | 16 | 15 | 240
4.3.2 | Data
| Connecteur coté Rack | QP | pce | 315 | 10 | 3150
| Prise data complète ( côté utilisateur, y compris blochet) | QP | pce | 315 | 15 | 4725
| Pose d'une antenne Wifi | QP | pce | 60 | 15 | 900
| Tests DATA cuivre | QP | pce | 315 | 5 | 1575
| Pose caméra | QP | pce | 29 | 15 | 435
4.3.4 | Divers
| Horloge | QP | pce | 6 | 30 | 180
| Boite de dérivation (12 connexions) | QP | pce | 200 | 25 | 5000
| pose de renforts dalles 60x60 | QP | pce | 500 | 5 | 2500
5 | Régies
| Ouvrier (tirage câble, tubage, CDC, prises..) | QP | hr |  |  | 0
| Câbleur ( raccordements tableau) | QP | hr |  |  | 0
| Chef d'équipe | QP | hr |  |  | 0
[5 empty] | Total | 260647
scinder équipements blochets apparent, encastré, goulotte/bds

## Limites d'entreprise
Limites d'entreprise
EEG | SST | Travaux
| X | Equipements de protection individuels ( casques, chaussures de sécurité, vêtement fluo, gants, harnais )
X |  | Equipements de protection collectifs (garde corps, fillets..)
| X | Escabelles, échauffaudages
X |  | Moyen de levage ( Ascenseur chantier, nacelles, manitou, etc)
| X | Outillage portatif ( perceuse, forreuse, disqueuse..)
X |  | Carroteuse
| X | Manutention horizontale et verticale des livraisons
| X | Pose de filins stop chutte sur tous les appareils plafonniers (hors détecteurs)
X |  | Mise à disposition d'extincteur en cas de travaux générant des étincelles
| X | Repérage des câbles aux extrémités